	
[image: image4.png]LANCELLOTTI, ]




	1. Riparazione e protezione di strutture in cemento armato
	Scheda n°

1/125
	2012

	Riparazione di strutture in calcestruzzo armato con la ricostruzione 

volumetrica del calcestruzzo copri ferro con malta cementizia tixotropica predosata monocomponente antiritiro PAGEL  


	[image: image2.jpg]



	Voce di capitolato

	
	“Riparazione di superfici in calcestruzzo armato con la ricostruzione del calcestruzzo copri ferro mediante l’impiego della malta cementizia monocomponente tixotropica a ritiro controllato esente da cloruri e resistente ai solfati (secondo UNI 9156) ANCORFIX 708 ARS contenete microfibre sintetiche ed additivi in polvere, previo trattamento delle armature metalliche con la boiacca passivante bicomponente ANCORFIX 908 FE contenente inibitore di corrosione organico applicata a spatola in un ciclo di massimo 2 cm di spessore”

	Modalità d’impiego
	Materiali 

	Rimuovere mediante scarificazione meccanica o con sistema ad aereoidrosabbiatura con abbattimento delle polveri (da pagare a parte vedi scheda n° 150/151) il materiale ammalorato fino ad ottenere un supporto resistente e ruvido con asperità di circa 5 mm. Saturare con acqua le superfici eliminando con aria compressa quella non assorbita ed eseguire la sabbiatura a metallo bianco delle armature metalliche messe a vista. Procedere con l’applicazione a pennello sulle armature della malta bicomponente ANCORFIX 908 FE. I riporti a ricostruzione del copriferro saranno realizzati entro le successive quattro ore con la malta ANCORFIX 708 ARS miscelata con 4 lt d’acqua per sacco da 25 kg mescolando per almeno 3 minuti in betoniera. Applicare la malta a dorso di cazzuola nello spessore massimo di 2 cm per strato. Rifinire a frattazzo di spugna e mantenere umide le superfici per alcune ore proteggendole da sole, vento e pioggia.

	ANCORFIX 908 FE

PAGEL ITALIANA 

Confezione da 5 kg

Consumo 0,1 kg x ml di tondo in ferro 

ANCORFIX 708 ARS

PAGEL ITALIANA

Confezione 25 kg

Consumo 

20 kg /mq/cm



	Analisi del prezzo di capitolato in opera

	Specifica: per superfici piane di larghezza > 40 cm 

	Note: per interventi nel raggio di 50 km - prezzo al mq spessore max 2 cm - sovrapprezzo per ogni cm di spessore aggiunto


	Titolo
	Descrizione
	U.m.
	Quantità
	Prezzo €
	Importo €
	Somma €

	Mano d’opera
	Operaio specializzato
	h
	0,8
	26,09
	20,87
	57,67

	
	Operaio qualificato
	h
	0,8
	24,20
	19,36
	

	
	Operaio comune
	h
	0,8
	21,80
	17,44
	

	Materiali 
	ANCORFIX 708 ARS 
	kg
	40
	0,85
	34,00
	35,79

	
	ANCORFIX 908 FE
	kg
	0,5
	3,58
	1,79
	

	Trasporti e trasferimenti
	Operai 
	h
	0,8
	9,00
	7,20
	11,25

	
	Materiali 
	kg
	40,5
	0,1
	4,05
	

	Totale parziale
	104,71

	Per l’impresa
	Spese generali ed oneri 
	%
	10
	104,71
	10,47
	115,18

	
	Utile 
	%
	15
	115,18
	17,27
	132,45

	  Prezzo al mq per spessore 2 cm (euro centotrentadue virgola quarantacinque)
	€ 132,45

	Titolo
	Descrizione
	U.m.
	Quantità
	Prezzo €
	Importo €
	Somma €

	Mano d’opera
	Operaio specializzato
	h
	0,15
	26,09
	3,91
	10,81

	
	Operaio qualificato
	h
	0,15
	24,20
	3,63
	

	
	Operaio comune
	h
	0,15
	21,80
	3,27
	

	Materiali 
	ANCORFIX 708 ARS
	kg
	20 (s. 5%)
	0,85
	11,60
	12,00

	Trasporti e trasferimenti
	Operai 
	h
	0,15
	9,00
	1,35
	3,35

	
	Materiali 
	kg
	20
	0,1
	2,00
	

	Totale parziale
	26,16

	Per l’impresa
	Spese generali ed oneri 
	%
	10
	26,16
	2,61
	28,77

	
	Utile 
	%
	15
	28,77
	4,31
	33,09

	  Prezzo al mq per cm aggiuntivo (euro trentatre virgola zeronove)
	€ 33,09


	► INFORMAZIONE PER AQUISTO MATERIALI

Tel 335 6202221 – lancellotti@edilan.it – www.edilan.it 


	Nota: i prezzi indicati sono di listino

	
	www.edilan.it
il sito interessante per i professionisti dell’edilizia


	I consigli tecnici riportati in questa scheda, sono basati sulle nostre esperienze e corrispondenti all’attuale stato delle conoscenze scientifiche e pratiche e non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale ne obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l’acquirente e/o l’utilizzatore dalla propria responsabilità di provare le tecnologie ed i prodotti indicati per l’idoneità all’uso previsto. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato. Per il resto fanno fede le schede tecniche e/o di sicurezza fornite dalle aziende produttrici dei materiali.


[image: image1][image: image3.jpg]


