	[image: image3.jpg]



	6. Tecnologie per il ripristino e la manutenzione degli edifici civili
	Scheda n°

6/658
	2011

	Tinteggio decorativo minerale per paramenti murari in calce con idropittura a base di grassello di calce 


	[image: image2.jpg]



	Voce di capitolato

	
	“Esecuzione di tinteggio decorativo a base minerale mediante la realizzazione di una prima mano a pennello del PRIMER TINTA CALCE. Ad asciugatura completa tra l’una e l’altra, applicare a pennello fino a tre o quattro mani di TINTA CALCE idropittura minerale murale diffusiva a base di grassello di calce murale bioecologica composta da grassello di calce stagionato in fossa 24 mesi setacciato e micronizzato, privo di qualsiasi impurità; terre o ossidi coloranti che conferiscono nella massa la

pigmentazione desiderata, dal processo continuo di carbonatazione ad altissima traspiranza”

	Modalità d’impiego
	Materiali 

	TINTA CALCE è una tinta che si adatta a tutti i supporti base calce o anche Calce/cemento, l'importante e che il supporto di finitura sia assorbente e ben stagionato, esente da tracce di oli, grassi, sali o polvere. I nuovi intonaci di fondo dovranno essere rifiniti con le nostre finiture tradizionali tipo INTONACHINO Liscio o Frattazzato, mentre i vecchi intonaci dovranno essere solidi e con rimozione accurata delle vecchie pitture, soprattutto se sintetiche e trattati con l’apposito appretto PRIMER TINTACALCE applicato in una mano a pennello. TINTA CALCE va mescolata con acqua nella proporzione massima del 20%, stendere la tinta a pennello in tre o quattro mani secondo il giusto grado di copertura desiderato, aspettare che ogni mano di tinta sia completamente asciutta. E' importante proteggere la tinteggiatura dalla pioggia fino alla totale essiccazione, non applicare mai in giornate ventose o con irraggiamento solare di retto. L'effetto finale della intensità del colore varia a secondo delle porosità e degli assorbimenti dei supporti. L'aspetto variegato e ombreggiato sono caratteristiche estetiche classiche delle tinte a calce. Si potranno ottenere diverse lavorazioni tipiche, comunque secondo la preci sa conoscenza dell’applicatore.
	PRIMER TINTA CALCE
Confezione da 15 kg 

Consumo 0,1 kg/mq
TINTA CALCE
Confezione da 20 kg 

Consumo 0,4 kg/mq


	Analisi del prezzo di capitolato in opera

	Specifica: per edifici di pregio e storici in muratura di tufo ed intonaci a base calce 

	Note: per interventi nel raggio di 50 km - prezzo al mq


	Titolo
	Descrizione
	U.m.
	Quantità
	Prezzo €
	Importo €
	Somma €

	Mano d’opera
	Operaio specializzato
	h
	0,2
	23,83
	4,76
	13,20

	
	Operaio qualificato
	h
	0,2
	22,17
	4,43
	

	
	Operaio comune
	h
	0,2
	20,06
	4,01
	

	Materiali 
	PRIMER TINTA CALCE
	Kg
	0,1
	12,00
	1,20
	4,05

	
	TINTA CALCE
	Kg 
	0,5
	5,70
	2,85
	

	Trasporti e trasferimenti
	Operai 
	h
	0,2
	6,25
	1,25
	1,30

	
	Materiali 
	kg
	0,5
	0,1
	0,05
	

	Totale parziale
	18,55

	Per l’impresa
	Spese generali ed oneri 
	%
	10
	18,55
	1,85
	20,40

	
	Utile 
	%
	15
	20,40
	3.06
	23,46

	  Prezzo al mq (euro ventitre virgola quarantasei)
	€ 23,46


	► INFORMAZIONE PER AQUISTO MATERIALI

Tel 335 6202221 – lancellotti@edilan.it – www.edilan.it 


	Nota: i prezzi indicati sono di listino

	
	www.edilan.it
il sito interessante per i professionisti dell’edilizia


	I consigli tecnici riportati in questa scheda, sono basati sulle nostre esperienze e corrispondenti all’attuale stato delle conoscenze scientifiche e pratiche e non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale ne obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l’acquirente e/o l’utilizzatore dalla propria responsabilità di provare le tecnologie ed i prodotti indicati per l’idoneità all’uso previsto. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato. Per il resto fanno fede le schede tecniche e/o di sicurezza fornite dalle aziende produttrici dei materiali.


[image: image1.png]LANCELLOTTI ]



