	[image: image1.jpg]lancellottirestaurocom

Forniture material & sster per I
Restauro Architettonico e ngegneria Edile




	VI. ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI
	Codice analisi
VI 05
	2014

	Sistema d’isolamento termico di intercapedini di larghezza tra 10 e 15 cm in pareti verticali mediante insufflaggio di perlite espansa in granuli amorfa, sterile, chimicamente inerte e a carico di incendio nullo


	[image: image2.png]



	Voce di capitolato

	
	Realizzazione di isolamento termico-acustico ad insufflaggio a secco nelle intercapedini di larghezza da 10 a 15 cm in pareti verticali, mediante PERALIT 25 della PERLITE ITALIANA srl, granuli di perlite espansa di granulometria 1-5 mm conducibilità λ 0,048 W m/K e densità 130 kg/mc. L’intervento prevede la realizzazione di fori nella misura idonea per garantire la saturazione dell’intercapedine.  Le pareti  dovranno essere libere per l’intervento per consentire l’accesso  diretto alle stesse. Intervento conforme ai requisiti energetici ex legge 311/06 e assoggettabile a detrazione fiscale del 55%, con asseverazione di tecnico competente. Escluso ponteggi, la chiusura dei fori e le finiture. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN">realizzazione di re

	Modalità d’impiego
	Materiali 

	L’applicazione della Perlite espansa in granuli per il miglioramento termico e acustico è eseguito da personale specializzato attraverso la tecnica dell’insufflaggio che consiste nell'inserire il prodotto all'interno di intercapedini, controsoffitti e sottotetti tramite un macchinario con  pompe ad aria.  Gli operatori sono due. Il primo si occupa di alimentare la macchina con continuità aprendo le confezioni di materiale che versa all'interno della camera di ventilazione, il secondo si occupa direttamente dell'insufflaggio ed è colui che ha la responsabilità della buona riuscita dell'applicazione. La fase operativa inizia mediante la realizzazione dei fori a parete, generalmente ad interasse che varia da 80 a 120 cm, 30 cm sotto la trave o il solaio. Successivamente nei buchi vengono inserite delle tubazioni, poi spinte fino al piede della parete. Una volta iniziato l'insufflaggio, il macchinario e la strumentazione consentono di controllare il perfetto riempimento della parete: l’operazione descritta procede in sequenza su tutte le pareti. In caso di intervento in appartamento abitato, è nostra cura provvedere alla protezione di pavimenti con cartone ondulato e teli di nylon per armadi e mobili, oltre che allestire un impianto di estrazione d'aria per mettere in depressione l'ambiente ed intercettare polveri (da pagare a parte).


	PERALIT 25
Confezione 100 lt 

densità 100 kg/mc 



	Analisi del prezzo di capitolato in opera
Costi orari mano d'opera edile verbale 25.7.2013 determinativo dei prezzi correnti bimestre: Maggio/Giugno 2013 - Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Campania e Molise

	Specifica: per intercapedini interne ed esterne di larghezza tra 10 e 15 cm 

	Nota: prezzo al mc insufflato – quantità minima intervento 5 mc – prezzi materiali di listino    


	Titolo
	Descrizione
	U.m.
	Quantità
	Prezzo €
	Importo €
	Somma €

	Mano d’opera
	Operaio specializzato
	h
	1,3
	27,96
	36,34
	100,15

	
	Operaio qualificato
	h
	1,3
	25,87
	33,63
	

	
	Operaio comune
	h
	1,3
	23,22
	30,18
	

	Materiali 
	PERALIT 25
	mc
	1
	320,00
	320,00
	320,00

	Attrezzature  
	Macchina per insufflaggio
	h
	1,3
	10,00
	13,00
	13,00

	Trasporti e trasferimenti
	Operai 
	h
	1,3
	9,00
	11,70
	16,70

	
	Materiali 
	kg
	70
	0,1
	5,00
	

	Totale parziale
	449,85

	Per l’impresa
	Spese generali ed oneri 
	%
	15
	449,85
	67,47
	517,32

	
	Utile 
	%
	10
	517,32
	51,73
	569,06

	  Prezzo al mc (cinquecentosessantanove virgola zerosei)
	€ 569,06


	► Consulenza tecnica e informazioni commerciali per acquisto  

     materiali 335 6202221 – lancellotti@edilan.it

	www.lancellottirestauro.com
il Blog interessante per i professionisti dell’edilizia


	I consigli tecnici riportati in questa scheda, sono basati sulle nostre esperienze e corrispondenti all’attuale stato delle conoscenze scientifiche e pratiche e non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale ne obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l’acquirente e/o l’utilizzatore dalla propria responsabilità di provare le tecnologie ed i prodotti indicati per l’idoneità all’uso previsto. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato. Per il resto fanno fede le schede tecniche e/o di sicurezza fornite dalle aziende produttrici dei materiali.


