Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2023

Formazione letto posa per FRP su muratura in tufo

| Anagrafica |  |
| --- | --- |
| Codice | II 01 L |
| Unità tecnologica | Opere edili |
| Categoria merceologica | Rinforzi strutturali |
| Sub categoria merceologica | Supporto FRP per muratura in tufo |
| Descrizione sintetica voce | Regolarizzazione di supporti in muratura per formazione letto posa per successiva applicazione di rinforzi in FRP con tessuti in fibre di carbonio/vetro/aramide/basalto/acciaio mediante posa di malta strutturale pozzolanica fibro-rinforzata tipo M10 a base di calce e zeolite |
| Descrizione estesa voce | Regolarizzazione di superfici murarie in tufo per la formazione di letto posa FRP idoneo alla successiva posa di rinforzi in fibra di carbonio/vetro/aramide/basalto/acciaio, mediante l’impiego della malta idraulica compatibile predosata di classe strutturale M10 ZEOBETON della ZEOCALCE srl, a base di calce aerea e zeolite (pozzolana) fibro-rinforzata, applicata manualmente nello spessore massimo di 2 cm per strato e rifinita a lama di spatola appena la consistenza e la plasticità lo permettono, per ottenere una superfice il più possibile omogenea e complanare |
| Dettagli |  |
| Unità di misura | Mq (3 cm spessore) |
| Incidenza sicurezza su spese generali |  |
| Incidenza manodopera |  |

| A | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | Operaio comune | €/h | 25,09 | 0,2 | 5,01 € |
|  | Operaio qualificato | €/h | 27,84 | 0,2 | 5,56 € |
|  | Operaio specializzato | €/h | 29,94 | 0,2 | 5,98 € |
|  | totale manodopera | €/h |  |  | 16,55 € |
| A2 | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | ZEOBETON + sfrido del 5% | Kg | 0,70 | 50 | 35,00 € |
|  | totale materiali |  |  |  | 35,00 € |
| B | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |
| B1 | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 51,55 € | 8,76 € |
| B2 | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 8,76 € | 0,438 € |
| B3 | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 60,31 € | 6,03 € |
|  | totale costi indiretti |  |  |  | 15,22 € |
| C | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/mq |  |  | 66,77 € |