Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2023

Laminazione nastri in fibre di carbonio bidirezionale h 50 cm

| Anagrafica |  |
| --- | --- |
| Codice | II 19 L |
| Unità tecnologica | Opere edili |
| Categoria merceologica | Rinforzi strutturali |
| Sub categoria merceologica | Laminazione in sito di nastri bidirezionali in carbonio CFRP |
| Descrizione sintetica voce | Laminazione manuale in sito con nastri di altezza 50 cm in fibre di carbonio bidirezionale CFRP ad alta resistenza e modulo elastico standard (240 GPa) mediante adesivi epossidici, per muratura, calcestruzzo armato e legno |
| Descrizione estesa voce | Fornitura e posa di uno o più nastri sovrapposti del tessuto OLY TEX CARBO 300 UNI-AX HR in fibra di carbonio ad alta resistenza HT monodirezionale di altezza 20 o 50 cm, del peso 300 grammi al mq (con spessore di calcolo 0,166 mm) con resistenza a trazione di 4900 MPa (filato) e modulo elastico di 240 GPa, reso solidale a supporti sani e complanari in muratura, calcestruzzo o legno, mediante sistema di posa di laminazione in sito ad impregnazione manuale (Wet Lay Up) con il sistema adesivo epossidico bicomponente formato dal primer OLY PRIMER 1 e dall’adesivo strutturale OLY RESIN 20, nelle quantità e nel design indicati dal progetto strutturale |
| Dettagli |  |
| Unità di misura | Mq (h nastro 50 cm) |
| Incidenza sicurezza su spese generali |  |
| Incidenza manodopera |  |

| A | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | Operaio comune | €/h | 25,09 | 1,1 | 27,59 € |
|  | Operaio qualificato | €/h | 27,84 | 1,1 | 30,62 € |
|  | Operaio specializzato | €/h | 29,94 | 1,1 | 32,93 € |
|  | totale manodopera | €/h |  |  | 91,14 € |
| A2 | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | OLY TEX CARBO 300 BI-AX HR + sormonti e sfrido 10% | mq | 66,00 | 1,10 | 72,60 € |
|  | OLY PRIMER 1 + sfrido 5% | Kg | 21,00 | 0,35 | 7,35 € |
|  | OLY RESIN 20 + sfrido 5% | kg | 30,00 | 0,75 | 22,50 € |
|  | totale materiali |  |  |  | 102,45 € |
| B | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |
| B1 | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 193,59 € | 32,91 € |
| B2 | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 32,91 € | 1,64 € |
| B3 | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 226,50 € | 22,65 € |
|  | totale costi indiretti |  |  |  | 57,20 € |
| C | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/mq |  |  | 250,79 € |