Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2023

Intonaco duttile a spessore

| Anagrafica |  |
| --- | --- |
| Codice | III 04 L |
| Unità tecnologica | Opere edili |
| Categoria merceologica | Intonaci |
| Sub categoria merceologica | Intonaci premiscelati |
| Descrizione sintetica voce | Intonaco duttile per paramenti murari e in laterizi realizzato con malta pozzolanica a basso modulo elastico predosata a base di legante FL (UNI EN 459-1:2015) in calce aerea e zeolite, riciclabile come inerte |
| Descrizione estesa voce | Risanamento di paramenti murari in tufo (o pietra) mediante la posa manuale o a proiezione meccanica (spruzzo) di intonaco duttile pozzolanico ZEOINTONACO della ZEOCALCE, malta eco-compatibile riciclabile come inerte, formulata con CaCO3 accuratamente selezionato in curva granulometrica da 0 a 3,5 mm, calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra la calce aerea e quantità opportune di polvere di tufo zeolitizzata in curva (zeoliti) ad alto indice idraulico, il tutto combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo, applicato con spessore finito pari a 3 cm, in strati singoli mai superiori a 2 cm, corredato di SDS scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto dalla normativa in vigore, nella cui sezione 3 non siano indicati componenti dannosi per supporti murari in tufo, come cementi bianchi, cementi grigi, altre forme di clinker, calci idrauliche NHL, sali idro solubili, solfati, calce libera, scorie, ceneri o loppe d’altoforno. L’analisi è calcolata per uno spessore totale di 3 cm per spessori maggiori è necessario integrare il prezzo. |
| Dettagli |  |
| Unità di misura | Mq (3 cm spessore) |
| Incidenza sicurezza su spese generali |  |
| Incidenza manodopera |  |

| A | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | Operaio comune | €/h | 25,09 | 0,15 | 3,76 € |
|  | Operaio qualificato | €/h | 27,84 | 0,15 | 4,17 € |
|  | Operaio specializzato | €/h | 29,94 | 0,15 | 4,49 € |
|  | totale manodopera | €/h |  |  | 12,42 € |
| A2 | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | ZEOINTONACO + sfrido 5% | kg | 0,40 | 47,25 | 18,90 € |
|  | totale materiali |  |  |  | 18,90 € |
| A3 | Attrezzature ed oneri | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | Nolo macchina spruzzatrice / miscelatori aut. | h | 10,00 | 0,15 | 1,50 € |
|  | totale attrezzature ed oneri |  |  |  | 1,50 € |
| B | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |
| B1 | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 32,82 € | 5,57 € |
| B2 | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 5,57 € | 0,28 € |
| B3 | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 38,38 € | 3,83 € |
|  | totale costi indiretti |  |  |  | 9,68 € |
| C | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/mq |  |  | 42,50 € |