Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2023

Cappotto termico continuo con termo intonaco

| Anagrafica |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice |  | VI 02 L |  |  |  |  |  |
| Unità tecnologica |  | Opere edili |  |  |  |  |  |
| Categoria merceologica |  | Intonaci |  |  |  |  |  |
| Sub categoria merceologica |  | Intonaci speciali |  |  |  |  |  |
| Descrizione sintetica voce |  | Cappotto termico continuo mediante posa di termo intonaco a base di legante idraulico in calce aerea e zeolite e granuli di sughero biondo, rispettoso dei criteri CAM e idoneo per la coibentazione e la protezione dal soleggiamento estivo |  |  |  |  |  |
| Descrizione estesa voce |  | Realizzazione di cappotto termico continuo mediante applicazione manuale o a proiezione meccanica, del termo intonaco ZEOINTONACO TERMICO, prodotto nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) e costituito da componenti 100% naturali, traspiranti ecosostenibili e riciclati, come granuli di sughero biondo e legante pozzolanico di calce aerea e zeolite, contenente fibre anti fessurazione polipropileniche, che dosati e miscelati tra loro danno origine ad un prodotto, termoisolante, deumidificante e fonoassorbente. Con un valore di conduttività di 0,0917 W/m2K (certificata da rapporto di prova accreditato ACCREDIA in funzione della UNI EN 12664:2002), l'applicazione senza soluzione di continuità di ZEOINTONACO TERMICO per uno spessore medio di cm 6 su murature con problematiche di insufficiente trasmittanza termica è in grado di apportare un significativo beneficio termico con il salto di 2 classi energetiche (da verificare) oltre ad una efficace protezione esterna contro il soleggiamento estivo. L’analisi è calcolata per uno spessore totale di 6 cm per spessori maggiori è necessario integrare il prezzo. |  |  |  |  |  |
| Dettagli |  |  |  |  |  |  |  |
| Unità di misura |  | Mq (6 cm di spessore) |  |  |  |  |  |
| A |  | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |  |
| A1 |  | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |  |
|  |  | Operaio comune | €/h | 25,09 | 0,2 | 5,01 € |  |
|  |  | Operaio qualificato | €/h | 27,84 | 0,2 | 5,56 € |  |
|  |  | Operaio specializzato | €/h | 29,94 | 0,2 | 5,98 € |  |
|  |  | totale manodopera | €/h |  |  | 16,55 € |  |
| A2 |  | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |  |
|  |  | ZEOINTONACO TERMICO + sfrido 5% | Kg | 2,50 | 31,5 | 78,75 € |  |
|  |  | totale materiali |  |  |  | 78,75 € |  |
| B |  | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |  |
| B1 |  | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 95,30 € | 16,20 € |  |
| B2 |  | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 16,20 € | 0,81 € |  |
| B3 |  | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 111.50 € | 11,15 € |  |
|  |  | totale costi indiretti |  |  |  | 28,16 € |  |
| C |  | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/mq |  |  | 123,46 € |  |
| A |  | SPESSORE AGGIUNTIVO AL CM: |  |  |  |  |  |
| A1 |  | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |  |
|  |  | Operaio comune | €/h | 0,05 | 27,96 | 1,390 |  |
|  |  | Operaio qualificato | €/h | 0,05 | 25,87 | 1,293 |  |
|  |  | Operaio specializzato | €/h | 0,05 | 23,22 | 1,161 |  |
|  |  | totale manodopera | €/h |  |  | 3,84 € |  |
| A2 |  | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |  |
|  |  | ZEOINTONACO TERMICO + sfrido 5% | kg | 2,50 | 5,25 | 13,12 € |  |
|  |  | totale materiali |  |  |  | 13,12 € |  |
| B |  | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |  |
| B1 |  | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 16,96 € | 2,88 € |  |
| B2 |  | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 2,88 € | 0,14 € |  |
| B3 |  | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 19,84 € | 1,98 € |  |
|  |  | totale costi indiretti |  |  |  | 5,00 € |  |
| C |  | PREZZO PER SPESSORE AGGIUNTIVO AL CM (A+B) | €/mq |  |  | 21,96 € |  |