Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2023

Tinteggiatura ai silicati di potassio KEIM

| Anagrafica |  |
| --- | --- |
| Codice | VIII 06 L |
| Unità tecnologica | Opere edili |
| Categoria merceologica | Opere da pittore |
| Sub categoria merceologica | Tinteggiature di pregio su pareti esterne |
| Descrizione sintetica voce | KEIM Unikristalat colore ai silicati monocomponente esente da dispersioni in base a DIN EN 1062 per edifici e facciate di pregio. |
| Descrizione estesa voce | Applicazione a pennello, rullo o spruzzo di tinteggiatura a base di silicato liquido di potassio puro mono componente KEIM Unikristalat secondo norma DIN EN 1062-, posato su intonaci nuovi e/o vecchi e con nuova finitura minerale assorbente nuovi di spessore minimo 3/4 mm; da applicarsi in due mani da diluirsi con KEIM Fixativ compreso i materiali e la loro posa in opera. Il prodotto deve essere composto da sostanze minerali pure, pigmenti minerali inorganici resistenti alla luce; in base alla normativa secondo DIN EN 1062-1, deve possedere un coefficiente di resistenza al passaggio del vapore acqueo, valore Sd in classe I secondo DIN EN ISO 7783-2 con sd ≤ 0.01 e deve essere ininfiammabile in classe A2 in base a DIN 4102. |
| Dettagli |  |
| Unità di misura | mq |
| Incidenza sicurezza su spese generali |  |
| Incidenza manodopera |  |

| A | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | Operaio comune | €/h | 25,09 | 0,1 | 2,50 € |
|  | Operaio qualificato | €/h | 27,84 | 0,1 | 2,78 € |
|  | Operaio specializzato | €/h | 29,94 | 0,1 | 2,99 € |
|  | totale manodopera | €/h |  |  | 8,27 € |
| A2 | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | KEIM Fixativ | lt | 15,46 | 0,05 | 0,77 € |
|  | KEIM Unikristalat colorato | Kg | 30,66 | 0,5 | 15,33 € |
|  | Incidenza sfridi e materiale di consumo (spatole, pennelli, carta v.) | corpo |  |  | 0,50 € |
|  | totale materiali |  |  |  | 16,60 € |
| B | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |
| B1 | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 24,87 € | 4,22 € |
| B2 | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 2,38 € | 0,211 € |
| B3 | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 29,09 € | 2,90 € |
|  | totale costi indiretti |  |  |  | 7,33 € |
| C | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/mq |  |  | 32,20 € |