Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2023

Sigillatura elastica a tenuta dei montanti metallici passanti

| Anagrafica |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice |  | VII 07 L |  |  |  |  |  |
| Unità tecnologica |  | Opere edili |  |  |  |  |  |
| Categoria merceologica |  | Sistemi impermeabili |  |  |  |  |  |
| Sub categoria merceologica |  | Sigillatura montanti metallici passanti |  |  |  |  |  |
| Descrizione sintetica voce |  | Sigillatura a tenuta dei piantoni metallici passanti delle ringhiere di balconi esterni |  |  |  |  |  |
| Descrizione estesa voce |  | Sistema artigianale ad alto contenuto tecnologico per la sigillatura elastica a tenuta dei montanti/piantoni metallici delle ringhiere di balconi esterni mediante sistema combinato da resine a base PMMA inglobate in una armatura di rinforzo in stuoia di fibra in vetro (MAT) a disposizione casuale, per l'esecuzione dei dettagli angolari, per assicurare il corretto spessore dello strato di resina e incrementare le proprietà meccaniche e di crack-bridging del sistema impermeabile |  |  |  |  |  |
| Dettagli |  |  |  |  |  |  |  |
| Unità di misura |  | Cad. |  |  |  |  |  |
| Incidenza sicurezza su spese generali |  |  |  |  |  |  |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |  |
| A1 |  | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |  |
|  |  | Operaio comune | €/h | 25,09 | 0,35 | 8,78 |  |
|  |  | Operaio qualificato | €/h | 27,84 | 0,35 | 9,74 |  |
|  |  | Operaio specializzato | €/h | 29,94 | 0,35 | 10,47 |  |
|  |  | totale manodopera | €/h |  |  | 28,99 € |  |
| A2 |  | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |  |
|  |  | Resina PMMA | kg | 16,50 | 0,25 | 4,12 € |  |
|  |  | Mat in vetro | mq | 10,00 | 0,2 | 2,00 € |  |
|  |  | totale materiali |  |  |  | 6,12 € |  |
| B |  | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |  |
| B1 |  | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 35,11 € | 5,97 € |  |
| B2 |  | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 5,97 € | 0,29 € |  |
| B3 |  | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 41,08 € | 4,10 € |  |
|  |  | totale costi indiretti |  |  |  | 10,36 € |  |
| C |  | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/cad. |  |  | 45,47 € |  |