Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2023

Impermeabilizzazione in EPDM a fissaggio meccanico per coperture nuove e risanamento

| Anagrafica |  |
| --- | --- |
| Codice | VII 10 L |
| Unità tecnologica | Opere edili |
| Categoria merceologica | Sistemi impermeabili |
| Sub categoria merceologica | Impermeabilizzazione in EPDM a fissaggio meccanico |
| Descrizione sintetica voce | Impermeabilizzazione di tetti e coperture a vista con teli in EPDM fissati meccanicamente per il risanamento su guaine bituminose senza la necessità della demolizione e il rifacimento di sottofondi e pavimentazioni |
| Descrizione estesa voce | Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile IMPERMEA PRELASTI FLEECE FRT in caucciù sintetico EPDM (Etilene Propilene Diene Monomero) della IMPERMEA srl, vulcanizzata in doppio strato e accoppiata ad un feltro in poliestere, fornita in rotoli di larghezza m 1,74, lunghezza m 20 e spessore mm 2,10, dotati di una cimosa in Thermobond, larga mm 40 per la saldatura elastica tra i rotoli mediante l’ausilio di una macchina ad aria calda. Prodotto marcato CE, a norma EN 13956, classificato per resistenza esterna all’azione del fuoco: BroofT1. BroofT2, BroofT4, con elasticità 300% min., resistente ai raggi UV e all’ozono, resistente da -35 a + 120°C, resistente ai microrganismi, resistente alle radici secondo FLL. Garanzia 10 anni SENZA PRO RATA, posta in opera senza necessità di demolizione e rifacimento di sottofondi e pavimentazioni, su vecchie guaine bituminose, pannelli isolanti o superfici nuove mediante fissaggio meccanico e saldatura ad aria calda, su fondi preesistenti nelle parti orizzontali e mediante adesione ad incollaggio sulle parti verticali, inclusi i pezzi speciali quali angoli a 90° e 270° di raccordo, il tiro in alto e gli sfridi, escluso risvolti verticale e bocchettoni caditoie (vedere analisi dedicate) |
| Dettagli |  |
| Unità di misura | Mq |
| Incidenza sicurezza su spese generali |  |
| Incidenza manodopera |  |

| A | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | Operaio comune | €/h | 25,09 | 0,4 | 10,03 € |
|  | Operaio qualificato | €/h | 27,84 | 0,4 | 11,13 € |
|  | Operaio specializzato | €/h | 29,94 | 0,4 | 11,97 € |
|  | totale manodopera | €/h |  |  | 33,13 € |
| A2 | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | PRELASTI FLEECE FRT + sfrido 5% | Mq | 23,13 | 1,2 | 27,75 € |
|  | Angoli 90° | pz | 6,63 | 0,2 | 0,13 € |
|  | Tasselli fissaggio | pz | 0,15 | 4 | 0,60 € |
|  | totale materiali |  |  |  | 28,48 € |
| B | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |
| B1 | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 61,61 € | 10,47 € |
| B2 | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 10,47 € | 0,52 € |
| B3 | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 72,08 € | 7,20 € |
|  | totale costi indiretti |  |  |  | 18,19 € |
| C | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/mq |  |  | 79,80 € |